## RCO
Załacznik nr 9 do SWZ - Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO)
Modernizacja kotłowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.
Budynek biurowy Legnicy przy ul. Dworcowej 7a - nr sap 102 003 315 i oficyna - budynek administracyjno - magazynowy - nr sap 102 003 312
L.p. | poz. w PFU |  | OPIS | j.m. | ilość | cena jednostkowa PLN | wartość netto PLN
1. | 3.2. |  | PRACE PROJEKTOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1. |  | kalkulacja własna | Dokumentacja projektowa, w tym prace przedprojektwe, inwentaryzacja, Koncepcja projektowa, Projekty budowlane, Projekty wykonawcze wraz ze zgłoszeniem robot bud. lub uzyskaniem pozwoleniem na budowę oraz uzyskaniem innych decyzji urzędowych niezbędnych do realizacji robót | kpl. | 1
1.2. |  | kalkulacja własna | Dokumentacja powykonawcza dla wszystkich branż, operaty kolaudacyjne, | kpl. | 1
RAZEM POZYCJA 1 - PRACE PROJEKTOWE I PRZYGOTOWAWCZE
2. |  |  | ROBOTY BUDOWLANE
2.1. | 3.3.1. |  | Zakres robot budowlanych
| 1 | kalkulacja własna | Demontaż urządzeń w kotłowni i demontaż instalacji CO w dwóch budynkach oraz rurociągów między budynkami | kpl. | 1
| 2 | kalkulacja własna | Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni (cztery pomieszczenia) z dostosowaniem do potrzeb i warunków z zabudową osprzętu i urządzeń oraz instalacji oświetleniowej z wymianą oświetlenia | kpl. | 1
| 3 | kalkulacja własna | Roboty budowlane pomieszczeń kotłowni (cztery pomieszczenia kotłownia), naprawa tynków na ścianach i sufitach, remont posadzek, ułożenie płytek ceramicznych gres na posadzkach, płytki ścienne na ścianach do wysokości 1,80 m, odnowienie -pomalowanie pomieszczeń kotłowni, zabudowa zlewozmywaka jednokomorowego wraz z zabudową baterii zlewozmywakowej wraz z "wykonaniem" odpływu, wykonanie kratek kanalizacyjnych | kpl. | 1
| 4 | kalkulacja własna | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach kotłowni - okna o wym. h x s 87 x 78 (cm) sztuk 1, - okna o wym. h x s 40 x 78 (cm) sztuk 1, - stolarka drzwiowa o wym. s x h 90 x 200 (cm) sztuk 3 - stolarka drzwiowa o wym. s x h s x h 100 x 210 (cm) sztuk 1 | kpl. | 1
| 5 | kalkulacja własna | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach (pow.1540 m² ) - wykonanie pionów, poziomów wraz z zamontowaniem zaworów odcinających, odpowietrzników (rury stalowe, ocynkowane zewnętrznie), wykonanie rurociągu miedzy budynkani - zabudowa grzejników płytowych w każdym pomieszczeniu (każdy grzejnik połączony z instalacją dwoma zaworami w tym jednym z regulacją – termostatem (zawór termostatyczny) , - wykonanie prac związanych z wypełnieniem otworów w ścianach i sufitach z zatarciem na „gładko” wykonaniem uzupełnienia tynku III kat z miejscowym zagruntowaniem farbą podkładową po demontażu instalacji CO na szerokości minimum 25 cm po każdej stronie otworów i wysokości ok 1.0m i odnowieniem farbą białą nawierzchniową zmywalną | kpl. | 1
| 6 | kalkulacja własna | Wykonanie instalacji CO w kotłowni wraz z zabudową kotła CO i niezbędnych urządzeń do eksploatacji ogrzewania, w tym regulatorami na pomieszczenia – sterownikami temperatury (w każdym pomieszczeniu) • należy zastosować kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, z regulacją pogodową o najwyższej klasie energetycznej. | kpl. | 1
| 7 | kalkulacja własna | Zabudowa zbiornika oleju - dwupłaszczowy do zastosowania w pomieszczeniach, objętość: zbiornika/zbiorników oleju minimum 3000 l. | kpl. | 1
| 8 | kalkulacja własna | Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kotłowni | kpl. | 1
| 9 | kalkulacja własna | Naprawa komina i montaż kwasoodpornego przewodu koncentrycznego powietrzno spalinowego, którym będzie doprowadzane powietrze do kotła oraz odprowadzane spaliny; | kpl. | 1
| 10 | kalkulacja własna | Napełnienie zbiorników (o pojemności minimum 3000 l) w 100 % pojemności olejem opałowym - w przypadku wykonania CO na olej opałowy | kpl. | 1
| 11 | kalkulacja własna | Próby szczelności i rozruch kotłowni wraz z instalacjami odbiorczymi | kpl. | 1
| 12 | kalkulacja własna | Wyposażenie p.poż. kotłowni: gaśnica proszkowa 6 kg, koc gaśniczy | kpl. | 1
| 13 | kalkulacja własna | Naprawa lub wymiana rynny o średnicy Ø 120 o długości ok 10 m i rury spustowej o średnicy Ø 90 o długości około 4 m odprowadzającej opady deszczowe z zadaszenia szklanego w podwórzu | kpl. | 1
| 14 | kalkulacja własna | Naprawa części elewacji na budynku administracyjnym biurowym od strony podwórza od przyziemia poziomu terenu do wysokości ok. 4,5 m (o pow. 10,0 x 4,50 m) – skucie odpadającego, zawilgoconego tynku, osuszenie ściany, otynkowanie, odnowienie, pomalowanie elewacji o powierzchni o powierzchni około 45 m² | m² | 45
| 15 | kalkulacja własna | Wywiezienie i utylizacja wytworzonych odpadów | kpl. | 1
| 16 | kalkulacja własna | Wywiezienie we skazane miejsce przez Zamawiajacego odzyskanego złomu (przekazanie protokólarne) | kpl. | 1
| 17 | kalkulacja własna | Serwisowanie kotłowni przez 36 miesięcy od odbioru końcowego wykonania prac | kpl. | 1
RAZEM POZYCJA 2 - ROBOTY BUDOWLANE
ŁĄCZNIE POZYCJA 1 + 2 (netto)
PODATEK VAT
ŁĄCZNIE POZYCJA 1 + 2 (brutto)