**Załącznik nr 1 do Umowy nr………………………**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Wykonanie kalibracji oraz napraw urządzeń do pomiaru i detekcji gazu (mierników wielogazowych) firmy GMI należących do Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Część 2 – Mierniki serii GT.

**1.** Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na wykonaniu kalibracji, napraw urządzeń do pomiaru i detekcji gazu wyprodukowanych

przez firmę GMI należących do Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. (zwane dalej łącznie urządzeniem lub urządzeniami). Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia zostały wyszczególnione w **ust. 5** w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy urządzenia celem wykonania prac objętych Przedmiotem Zamówienia według swobodnego uznania z zastrzeżeniem postanowień **ust. 2** poniżej.

**2.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zlecenia wykonania kalibracji lub napraw oraz odstąpienia od wykonania przez Wykonawcę czynności kalibracji w stosunku do części urządzeń z tym, że minimalna wartość prac objętych Przedmiotem Umowy, które zostaną zrealizowane przez Wykonawcę to 50 % ogólnej wartości Przedmiotu Umowy tj. Maksymalnej Kwoty Umowy wskazanej w **§ 7 ust. 1 Umowy.** Łączna wartość niezrealizowanych prac nie może przekroczyć łącznie 50% ogólnej wartości Przedmiotu Umowy tj. Maksymalnej Kwoty Umowy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy i nie może to stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania Umowy lub jej części a Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

**3. Wymagania jakie musi spełniać dana usługa:**

3.1. zakres czynności obejmujących kalibrację i naprawy urządzeń firmy GMI

powinien być zgodny z wytycznymi producenta;

3.2. dostawa i odbiór urządzeń odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Dotyczy to zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego;

3.3. częstotliwość wykonywania usług kalibracji zgodna będzie z zaleceniami producenta (firmy GMI). Wykonawca każdorazowo dokona oceny stanu

technicznego przesłanych urządzeń według Protokołów Przekazania (załącznik nr 3 do umowy);

3.4. w przypadku, gdy urządzenie oddane do kalibracji w toku wykonanej przez Wykonawcę oceny stanu technicznego zostanie zakwalifikowane jako uszkodzone Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego przekazując opis stwierdzonych uszkodzeń oraz sporządzi kosztorys naprawy obejmujący koszty prac   
i czynności naprawczych dla każdego urządzenia osobno w terminie wskazanym w **pkt. 4.7.** poniżej. Czynności naprawy danego urządzenia zostaną wykonane przez Wykonawcę po otrzymaniu akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego;

3.5. W przypadku przekazania przez Zamawiającego urządzenia w celu naprawy Wykonawca wykona każdorazowo ocenę stanu technicznego i sporządzi kosztorys naprawy każdego urządzenia osobno w terminie wskazany w **pkt. 4.7**. poniżej. Czynności naprawy danego Urządzenia zostaną wykonane przez Wykonawcę po otrzymaniu akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego;

3.6. w przypadku, gdy Urządzenie oddane do kalibracji lub naprawy po ocenie przez Wykonawcę stanu technicznego zostanie zakwalifikowane jako uszkodzone a jego naprawa nie będzie możliwa Wykonawca sporządzi opinie o niemożliwości naprawy danego Urządzenia i zwróci je do Zamawiającego;

3.7. w przypadku braku akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego

Wykonawca zwróci takie Urządzenie do Zamawiającego.

**4. Wykonawca zobowiązany jest do**:

4.1. przez cały okres obowiązywania Umowy i realizowania prac objętych przedmiotem

Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną autoryzację w zakresie przeglądu, naprawy i kalibracji urządzeń objętych Przedmiotem Zamówienia, nadaną przez producenta tych urządzeń potwierdzające posiadanie umiejętności w zakresie przeglądu, naprawy i kalibracji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;

4.2. przyjęcia urządzeń i potwierdzenia ich zgodności z Protokołem Przekazania,

którego wzór stanowi **Załącznik nr 3 do Umowy** ;

4.3. sprawdzenia przy odbiorze urządzenia od firmy kurierskiej dostarczającej

Wykonawcy urządzenie w imieniu Zamawiającego, czy nie doznało ono uszkodzeń podczas transportu, a w przypadku uszkodzenia urządzenia, do sporządzenia protokołu jego uszkodzenia w obecności kuriera (pracownika poczty) oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) do Zamawiającego

4.4. przesłania do Zamawiającego w dniu otrzymania lub najpóźniej w następnym dniu roboczym podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy Protokołu Przekazania zwanym dalej „ Protokołem Przekazania”, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego urządzenia z zapisami Protokołu Przekazania Wykonawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego;

4.5. wykonanie każdorazowo oceny stanu technicznego każdego z urządzeń;

4.6. jeżeli po ocenie technicznej stwierdzone zostaną uszkodzenia urządzenia

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i sporządzi kosztorysu napraw w terminie wskazany w **pkt. 4.7. poniżej** ,

4.7. w przypadku napraw urządzenia sporządzenie i przedstawienia wykonanego kosztorysu Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia stwierdzenia uszkodzenia przez Wykonawcę;

4.8. w przypadku zatwierdzenia kosztorysu naprawy przez Zamawiającego naprawa

wykonana będzie zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń;   
4.9. w zakresie wykonania kalibracji urządzeń:

4.9.1. wykonania kalibracji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania urządzenia. Kalibracje zostaną wykonane zgodnie z cenami jednostkowymi wyszczególnionymi w Formularzu Oferta sporządzonym przez Wykonawcę **(Załącznik nr 2 do projektu Umowy)**;

4.9.2. sporządzenia Zaświadczenia Kalibracji, potwierdzającego wykonanie

kalibracji;

4.10. w zakresie wykonania naprawy urządzeń:

4.10.1. wykonania naprawy zgodnie z cenami jednostkowymi wyszczególnionymi w Formularzu Oferta sporządzonym przez Wykonawcę **(Załącznik nr 2 do projektu Umowy)**. W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie usług lub wymiana części i materiałów nieujętych w ww. Formularzu Cenowym Wykonawcy, Strony ustalą w drodze negocjacji wartość niezbędnych usług, części lub materiałów, na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wykonawcę, przy czym ich wartość nie przekroczy Maksymalnej Kwoty Umowy o której mowa w **§ 7 ust. 1 Umowy**;

4.10.2. wykonania napraw w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę urządzenia wraz z Protokołem Przekazania   
i zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy urządzenia;

4.10.3. przedstawienia w Zaświadczeniu Kalibracji zakresu wykonanej naprawy; 4.11. termin zakończenia jednostkowego wykonania kalibracji lub naprawy urządzenia

liczony będzie od momentu otrzymania przez Zamawiającego danego urządzenia, potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru; podpisany przez

Zamawiającego Protokół Odbioru bez zastrzeżeń jest podstawą do wystawiania faktury VAT;

4.12. zapakowania urządzenia w sposób jak najbardziej minimalizujący możliwość uszkodzenia w czasie transportu; Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe w trakcie transportu urządzenia do Zamawiającego;

4.13. przygotowania Protokołu Odbioru, zwanego dalej „Protokołem Odbioru”, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy; Protokół Odbioru powinien zostać sporządzony dla każdego urządzenia i określać zakres wykonanych usług;

4.14. przekazania na własny koszt firmie kurierskiej urządzenia wraz z Zaświadczeniem Kalibracji i Protokołem Odbioru; w przypadku, gdy w tym samym czasie wykonane zostaną kalibracje lub naprawy większej ilości urządzeń objętych przedmiotem zamówienia możliwe jest wysłanie ich wspólną przesyłką, o ile adres odbiorczy będzie taki sam;

4.15. Zamawiający dopuszcza wymianę części wyłącznie na fabrycznie nowe, oryginalne lub zamienniki zaakceptowane przez Producenta danego urządzenia spełniające wszystkie normy jakościowe, funkcjonalne i techniczne, które spełnia część oryginalna;

4.16. Wykonawca po wykonaniu niezbędnych prac zwróci dane Urządzenia do

lokalizacji z której dane Urządzanie zostało przekazane do Wykonawcy.

**5.** **Wykaz urządzeń wraz z lokalizacją objętych przedmiotem zamówienia**

5.1. W tabeli 1. przedstawiamy wykaz urządzeń, objętych przedmiotem zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| GMI~~(GT-40,41,42)~~ (GT-41,42,43) | 34 szt. |

*Tabela 1. Wykaz lokalizacji i urządzeń objętych umową*

5.2. Lokalizacja urządzeń objętych przedmiotem zamówienia

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A   
Oddział w Rembelszczyźnie   
Jana Kazimierza 578,

05-126 Rembelszczyzna

