**Załącznik nr 5 do SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy nr……………………**

**FORMULARZ CENOWY**

**Części nr 2 - Mierniki serii GT**

1. **Usługa kalibracji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Typ urządzenia** | **Szacunkowa ilość urządzeń podlegających kalibracji w okresie obowiązywania Umowy\*(szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 usługę kalibracji za 1 urządzenie(PLN)** | **Wartość netto (PLN)** |
| 1. | GMI – GT-41 | 26 szt. |  |  |
| 2. | GMI – GT-42 | 7 szt. |  |  |
| 3. | GMI – GT-43 | 1 szt. |  |  |

1. **Usługa naprawy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rodzaj naprawy urządzenia GMI** | **Szacunkowa ilość napraw w okresie obowiązywania Umowy\*(szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 usługę naprawy za 1 urządzenie(PLN)** | **Wartość netto (PLN)** |
| 1. | Czyszczenie przyrządu | 1 |  |  |
| 2. | Wymiana filtra | 1 |  |  |
| 3. | Wymiana sygnalizatora dźwięku | 1 |  |  |
| 4. | Zerowanie | 1 |  |  |
| 5. | Naprawa połączeń akumulatora | 1 |  |  |
| 6. | Wymiana obudowy | 1 |  |  |
| 7. | Wymiana płytki zasilacza/ elektroniki/ wyświetlacza | 1 |  |  |
| 8. | Sprawdzenie wskazań | 1 |  |  |
| 9. | Wymiana sensora PS200/GT | 1 |  |  |

1. **Części zamienne**

**- modele serii GT:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rodzaj naprawy urządzenia GMI** | **Szacunkowa ilość napraw w okresie obowiązywania Umowy\*(szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 usługę naprawy za 1 urządzenie(PLN)** | **Wartość netto (PLN)** |
| 1. | Sensor ppm | 1 |  |  |
| 2. | Sensor DGW/OBJ | 1 |  |  |
| 3. | Sensor DGW/OBJ z filtrem węglowym | 1 |  |  |
| 4. | Sensor O2 | 1 |  |  |
| 5. | Sensor CO | 1 |  |  |
| 6. | Sensor CO / H25 | 1 |  |  |
| 7. | Zaślepka sensora | 1 |  |  |
| 8. | Obudowa przednia (niebieska) | 1 |  |  |
| 9. | Obudowa przednia (czarna) | 1 |  |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD | 1 |  |  |
| 11. | Przyciski zespolone GT | 1 |  |  |
| 12. | Pokrywa pojemnika baterii (niebieska) | 1 |  |  |
| 13. | Pokrywa pojemnika baterii (czarna) | 1 |  |  |
| 14. | Śrubka zabezpieczająca pokrywę baterii | 1 |  |  |
| 15. | Uszczelka pokrywy baterii | 1 |  |  |
| 16. | Ochrona przeciwpyłowa – gniazdo złącza ładowarki | 1 |  |  |
| 17. | Zaczep mocowania sondy giętkiej | 1 |  |  |
| 18. | Sonda giętka (zestaw) | 1 |  |  |
| 19. | Bańka sondy | 1 |  |  |
| 20. | Obudowa filtra kurzu | 1 |  |  |
| 21. | Adapter sondy | 1 |  |  |
| 22. | Akumulatory do urządzenia GT - ATEX | 1 |  |  |
| 23. | Filtr hydrofobowy | 1 |  |  |
| 24. | Uszczelka adaptera | 1 |  |  |
| 25. | Końcówka sondy (zestaw) | 1 |  |  |
| 26. | Filtr kurzu | 1 |  |  |
| 27. | Uszczelka filtra kurzu | 1 |  |  |
| 28. | Pompa | 1 |  |  |
| 29. | Pompa regenerowana | 1 |  |  |
| 30. | Płyta główna do GT-41 | 1 |  |  |
| 31. | Płyta główna do GT-42 | 1 |  |  |
| 32. | Płyta główna do GT-43 | 1 |  |  |
| 33. | PSU Moduł | 1 |  |  |
| 34. | Ładowarka samochodowa do urządzenia GT | 1 |  |  |
| 35. | Standardowa ładowarka do urządzenia GT | 1 |  |  |
| 36. | Pytka zasilania | 1 |  |  |
| 37. | Osłona gumowa | 1 |  |  |
| 38. | Uchwyt sondy - śruba | 1 |  |  |
| 39. | Filtr sondy – seria GT | 1 |  |  |
| Wartość netto razem (suma wartości netto pkt. 1, 2 i 3 powyżej) \*\*: | | | |  |

\*podana ilość urządzeń/napraw/części zamiennych podlegających wycenie w okresie obowiązywania umowy jest szacunkowa i służy wyłącznie do porównania ofert. W okresie realizacji zamówienia ilości napraw mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego

\*\*Uwaga: Wyliczoną powyżej wartość netto należy przenieść do Formularza "Oferta" (załącznik nr 3 do SWZ).